## Alkane_GO_IonStats_Results
| setname | inst | offset_volts | starting_go_dv | starting_go_api | ending_go_dv | ending_go_api
0 | Alk_+000v_a_PV1 | PV1 | 0 | 2018.7 | 107.455 | 2011 | 110.556
1 | Alk_+150v_a_PV1 | PV1 | 150 | 2014.5 | 109.159 | 2037.5 | 109.741
2 | Alk_+250v_b_PV1 | PV1 | 250 | 2056.8 | 110.3 | 2087.4 | 109.798
3 | Alk_+350v_a_PV1 | PV1 | 350 | 2074.9 | 108.101 | 2117.7 | 110.312
4 | Alk_+000v_a_PV2 | PV2 | 0 | 2047.6 | 109.852 | 2042.5 | 109.405
5 | Alk_+150v_a_PV2 | PV2 | 150 | 2058.7 | 108.91 | 2093.1 | 109.474
6 | Alk_+250v_b_PV2 | PV2 | 250 | 2074.2 | 109.099 | 2097.2 | 110.15
7 | Alk_+350v_a_PV2 | PV2 | 350 | 2109.7 | 110.013 | 2158.1 | 110.431

## OFN_20fg_Sensitivity_Results_1
| inst | offset_volts | idl | ave_area | stddev_area | rsd_area | ave_quant_sn | stddev_quant_sn | rsd_quant_sn | ave_similarity | stddev_similarity | rsd_similarity
0 | PV1 | 0 | 0.036614 | 17699.7 | 9957.8426 | 56.26 | 7.7 | 3.7727 | 48.996
1 | PV2 | 0 | 0.0083151 | 26207 | 4151.5509 | 15.841 | 11.6 | 1.5946 | 13.747
2 | PV1 | 150 | 0.009674 | 57751.1429 | 10539.9849 | 18.251 | 11.5714 | 2.4718 | 21.361 | 388 | 106.1273 | 27.352
3 | PV2 | 150 | 0.0044855 | 118083.7333 | 10090.8271 | 8.545 | 18.9333 | 1.1629 | 6.142 | 228.1111 | 173.372 | 76.003
4 | PV1 | 250 | 0.0056418 | 97173.7333 | 10444.7156 | 10.748 | 13.2 | 1.2071 | 9.145 | 325.8333 | 207.5981 | 63.713
5 | PV2 | 250 | 0.0046082 | 155902.4 | 13686.8981 | 8.779 | 17.1333 | 1.3558 | 7.913 | 244.125 | 130.7653 | 53.565
6 | PV1 | 350 | 0.004696 | 109318.7143 | 9887.7993 | 9.045 | 9.7857 | 0.57893 | 5.916 | 360.5 | 14.8492 | 4.119
7 | PV2 | 350 | 0.0033099 | 210786.2667 | 13291.9825 | 6.306 | 19 | 1.3093 | 6.891 | 354.1818 | 119.8072 | 33.826

## OFN_20fg_Sensitivity_Results_2
| PV1 Data | [11 empty] | IDL
| 20 fg OFN +0 Volt Det Offset |  |  | 20 fg OFN +150 Volt Det Offset |  |  | 20 fg OFN +250 Volt Det Offset |  |  | 20 fg OFN +350 Volt Det Offset |  |  | OffSet | PV1 | PV2
| IDL | Area | S/N | IDL | Area | S/N | IDL | Area | S/N | IDL | Area | S/N | 0 | 0.036614 | 0.0083151
| 0.036614 | 16443 | 6.4854 | 0.009674 | 43235 | 9.5131 | 0.0056418 | 92566 | 11.435 | 0.004696 | 108777 | 8.376 | 150 | 0.009674 | 0.0044855
| 0.036614 | 6789 | 1.7672 | 0.009674 | 37831 | 7.9651 | 0.0056418 | 86215 | 13.665 | 0.004696 | 106515 | 9.1262 | 250 | 0.0056418 | 0.0046082
| 0.036614 | 7716.2 | 2.9335 | 0.009674 | 45637 | 7.2455 | 0.0056418 | 102931 | 13.117 | 0.004696 | 101603 | 7.3947 | 350 | 0.004696 | 0.0033099
|  |  |  | 0.009674 | 48147 | 8.4775 | 0.0056418 | 115255 | 11.979 | 0.004696 | 112401 | 9.9829
| 0.036614 | 6457.3 | 1.1424 | 0.009674 | 61527 | 12.964 | 0.0056418 | 86771 | 11.381 | 0.004696 | 114710 | 9.0914
| 0.036614 | 17927 | 4.5967 | 0.009674 | 62529 | 8.8786 | 0.0056418 | 89197 | 12.973 | 0.004696 | 109956 | 7.6167 | Ave Area
| 0.036614 | 16446 | 4.8932 | 0.009674 | 70733 | 13.635 | 0.0056418 | 119052 | 11.979 | 0.004696 | 129358 | 10.985 | OffSet | PV1 | PV2
| 0.036614 | 23337 | 8.2728 | 0.009674 | 63896 | 11.01 | 0.0056418 | 101606 | 12.059 | 0.004696 | 113309 | 9.97 | 0 | 16175.4864 | 26207
| 0.036614 | 14760 | 5.5926 | 0.009674 | 69664 | 14.685 | 0.0056418 | 91274 | 10.849 | 0.004696 | 114290 | 9.6587 | 150 | 57751.1429 | 118083.7333
|  |  |  | 0.009674 | 62106 | 13.991 | 0.0056418 | 95754 | 12.333 | 0.004696 | 114121 | 9.4477 | 250 | 97173.7333 | 155902.4
| 0.036614 | 34074 | 14.071 | 0.009674 | 65923 | 13.072 | 0.0056418 | 107531 | 12.911 | 0.004696 | 93993 | 8.6891 | 350 | 108804.3333 | 210786.2667
|  |  |  | 0.009674 | 55643 | 11.015 | 0.0056418 | 100324 | 14.31 | 0.004696 | 110690 | 9.2452
[7 empty] | 0.0056418 | 92053 | 12.441 | 0.004696 | 108677 | 9.0681
| 0.036614 | 932.85 | 1.0639 | 0.009674 | 53635 | 9.9017 | 0.0056418 | 92169 | 12.542 | 0.004696 | 107070 | 9.9567 | Ave S/N
| 0.036614 | 33048 | 12.969 | 0.009674 | 68010 | 10.689 | 0.0056418 | 84908 | 10.953 | 0.004696 | 86595 | 8.4623 | OffSet | PV1 | PV2
Ave |  | 16175.4864 | 5.7989 |  | 57751.1429 | 10.9316 |  | 97173.7333 | 12.3285 |  | 108804.3333 | 9.138 | 0 | 5.7989 | 9.7212
Std Dev |  | 10714.4234 | 4.4419 |  | 10539.9849 | 2.4057 |  | 10444.7156 | 0.97252 |  | 9734.1626 | 0.94361 | 150 | 10.9316 | 18.0367
%RSD |  | 66.24% | 76.6% |  | 18.25% | 22.01% |  | 10.75% | 7.888% |  | 8.946% | 10.33% | 250 | 12.3285 | 15.2089
[13 empty] | 350 | 9.138 | 17.1856
PV2 Data
| 20 fg OFN +0 Volt Det Offset |  |  | 20 fg OFN +150 Volt Det Offset |  |  | 20 fg OFN +250 Volt Det Offset |  |  | 20 fg OFN +350 Volt Det Offset
| IDL | Area | S/N | IDL | Area | S/N | IDL | Area | S/N | IDL | Area | S/N
| 0.0083151 | 20747 | 7.2911 | 0.0044855 | 114611 | 18.966 | 0.0046082 | 155395 | 14.876 | 0.0033099 | 192205 | 17.863
| 0.0083151 | 25123 | 10.594 | 0.0044855 | 123140 | 20.102 | 0.0046082 | 157494 | 14.194 | 0.0033099 | 210632 | 16.831
| 0.0083151 | 28091 | 9.4979 | 0.0044855 | 105974 | 15.638 | 0.0046082 | 171239 | 16.031 | 0.0033099 | 193260 | 12.986
| 0.0083151 | 20893 | 6.7171 | 0.0044855 | 145404 | 21.023 | 0.0046082 | 147076 | 17.281 | 0.0033099 | 208908 | 16.042
| 0.0083151 | 27519 | 11.511 | 0.0044855 | 126463 | 19.04 | 0.0046082 | 140538 | 14.363 | 0.0033099 | 226823 | 19.672
| 0.0083151 | 28272 | 9.2098 | 0.0044855 | 114905 | 16.255 | 0.0046082 | 140145 | 13.722 | 0.0033099 | 204725 | 18.103
| 0.0083151 | 29792 | 10.323 | 0.0044855 | 115516 | 18.331 | 0.0046082 | 179369 | 15.61 | 0.0033099 | 217862 | 18.107
| 0.0083151 | 27476 | 11.19 | 0.0044855 | 112163 | 15.219 | 0.0046082 | 154722 | 16.009 | 0.0033099 | 191385 | 14.041
| 0.0083151 | 21715 | 8.3718 | 0.0044855 | 114199 | 18.045 | 0.0046082 | 175462 | 16.132 | 0.0033099 | 225495 | 17.496
| 0.0083151 | 24812 | 11.13 | 0.0044855 | 108742 | 17.081 | 0.0046082 | 141507 | 13.78 | 0.0033099 | 229920 | 16.779
| 0.0083151 | 25839 | 11.795 | 0.0044855 | 105448 | 18.311 | 0.0046082 | 173117 | 17.135 | 0.0033099 | 203685 | 18.164
| 0.0083151 | 21442 | 9.4308 | 0.0044855 | 120100 | 15.12 | 0.0046082 | 161899 | 14.431 | 0.0033099 | 209876 | 19.959
| 0.0083151 | 36684 | 10.663 | 0.0044855 | 117011 | 18.956 | 0.0046082 | 148240 | 16.195 | 0.0033099 | 226815 | 16.067
| 0.0083151 | 27953 | 10.95 | 0.0044855 | 119287 | 20.116 | 0.0046082 | 153234 | 13.365 | 0.0033099 | 199964 | 18.571
| 0.0083151 | 26747 | 7.1432 | 0.0044855 | 128293 | 18.348 | 0.0046082 | 139099 | 15.009 | 0.0033099 | 220239 | 17.103
Ave |  | 26207 | 9.7212 |  | 118083.7333 | 18.0367 |  | 155902.4 | 15.2089 |  | 210786.2667 | 17.1856
Std Dev |  | 4151.5509 | 1.6682 |  | 10090.8271 | 1.8277 |  | 13686.8981 | 1.2381 |  | 13291.9825 | 1.878
%RSD |  | 15.84% | 17.16% |  | 8.545% | 10.13% |  | 8.779% | 8.14% |  | 6.306% | 10.93%

## OFN_Ion_Stats_Results
| inst | offset_volts | start_go_dv | start_go_api | ave_start_dm_api | ave_end_dm_api | end_go_dv | end_go_api
0 | PV1 | 0 | 2018.7 | 109.075 | 110.538 | 109.916 | 2018.7 | 111.668
1 | PV2 | 0 | 2050.5 | 110.143 | 108.258 | 119.746 | 2042.1 | 109.466
2 | PV1 | 150 | 2011 | 106.55 | 226.449 | 214.913 | 2027 | 110.323
3 | PV2 | 150 | 2079.6 | 109.344 | 262.7 | 278.222 | 2067.1 | 109.352
4 | PV1 | 250 | 2021.3 | 109.633 | 345.97 | 331.766 | 2033.8 | 109.811
5 | PV2 | 250 | 2093.1 | 113.828 | 412.323 | 423.741 | 2082.7 | 110.263
6 | PV1 | 350 | 2074.9 | 109.176 | 534.575 | 553.14 | 2074.9 | 113.895
7 | PV2 | 350 | 2109.7 | 110.764 | 518.637 | 560.324 | 2097.2 | 110.027

## OFN Linearity
| inst | offset_volts | orders | concrange_pg_low | concrange_pg_high | r
0 | PV2 | 0 | 5 | 20 | 2000 | 0.99477
1 | PV2 | 150 | 5 | 0.008 | 800 | 0.99246
2 | PV2 | 250 | 5 | 0.008 | 800 | 0.99012
3 | PV2 | 350 | 5 | 0.004 | 400 | 0.99499

## CombinedGOResults
|  | OFN Data |  |  |  | Alkane Data
inst | offset_volts | start_go_dv | start_go_api | end_go_dv | end_go_api | starting_go_dv | starting_go_api | ending_go_dv | ending_go_api
PV1 | 0 | 2018.7 | 109.075 | 2018.7 | 111.668 | 2018.7 | 107.455 | 2011 | 110.556
PV1 | 150 | 2011 | 106.55 | 2027 | 110.323 | 2014.5 | 109.159 | 2037.5 | 109.741 |  |  | OFN |  | Alkane |  | Total
PV1 | 250 | 2021.3 | 109.633 | 2033.8 | 109.811 | 2056.8 | 110.3 | 2087.4 | 109.798 | inst | Offset (volts) | GO Δ | # of Inj. | GO Δ | # of Inj. | GO Δ | # of Inj.
PV1 | 350 | 2074.9 | 109.176 | 2074.9 | 113.895 | 2074.9 | 108.101 | 2117.7 | 110.312 | PV1 | 0 | 0 | 120 | -7.7 | 85 | -7.7 | 205
PV2 | 0 | 2050.5 | 110.143 | 2042.1 | 109.466 | 2047.6 | 109.852 | 2042.5 | 109.405 | PV1 | 150 | 16 | 120 | 23 | 85 | 26.5 | 205
PV2 | 150 | 2079.6 | 109.344 | 2067.1 | 109.352 | 2058.7 | 108.91 | 2093.1 | 109.474 | PV1 | 250 | 12.5 | 120 | 30.6 | 85 | 66.1 | 205
PV2 | 250 | 2093.1 | 113.828 | 2082.7 | 110.263 | 2074.2 | 109.099 | 2097.2 | 110.15 | PV1 | 350 | 0 | 120 | 42.8 | 85 | 42.8 | 205
PV2 | 350 | 2109.7 | 110.764 | 2097.2 | 110.027 | 2109.7 | 110.013 | 2158.1 | 110.431 | PV2 | 0 | -8.4 | 120 | -5.1 | 85 | -8 | 205
[10 empty] | PV2 | 150 | -12.5 | 120 | 34.4 | 85 | 13.5 | 205
[10 empty] | PV2 | 250 | -10.4 | 120 | 23 | 85 | 4.1 | 205
[10 empty] | PV2 | 350 | -12.5 | 120 | 48.4 | 53 | 48.4 | 173